## Slide 1: Segurança Física Informática
Por:
João Moreira Dias (24972) &
José Manuel Guimarães Pereira (25201)

## Slide 2: Introdução
A segurança física de centros informáticos é vital importância para o seu funcionamento de toda a organização.
Não pode ser marginalizada, pois pode resultar num "calcanhares de Aquiles“ da segurança de toda a organização.
Custo elevado (equipamento, suporte e software) leva a uma reflexão sobre o valor da informação.

## Slide 3: Ameaças
“Factor Humano”
Fogo
Falha Ambiental
Terremoto
Derrame de líquido/Emundação
Trovoada
Interrupção eléctrica
(Vandalismo)

## Slide 4: Básico
Como combater o “factor humano”:
1. Trancar portas de gabinetes e zonas de acesso restrito.
2. Trancar bastidores e paineis tecnicos.
3. Assegurar que todas as maquinas estão seguras e livres de ameaças.
4. Assegurar que todos os dispositivos de memoria removiveis estão seguros e livres de ameaças.
5. Assegurar a informação da organização.

## Slide 5: Equipamento
Climatização
Chão e tecto falsos, lisos e com tinta anti-poeira.
Equipamento de condicionamento e controlo da qualidade do ar.
Revestimento das paredes, chão e tecto primários.
Filtragem das poeiras e gases.
Alimentação Elétrica
A instalação de um conjunto de baterias.
A instalação de terra para todas as maquinas.
É preferível uma rede de alimentação nova a uma de um prédio usado que servia um propósito diferente.

## Slide 6: Backups
As copias de segurança devem ser sempre o mais actualizadas possível.
Devem ser armazenadas num local fisicamente distante da sua origem.
Ser confidencial.
Ter mecanismos de sincronização ideais.
Pode ser a solução para a maior parte das catástrofes naturais.

## Slide 7: Segurança Nas Linhas de Comunicação
As linhas de comunicação de redes criticas em termos de confidencialidade.
Existem equipamentos que permitem detectar oscilações nas características das cablagens provocadas por ligações não autorizadas de equipamentos.
É preciso ter atenção a dispositivos maliciosos na rede que escutam “broadcasts”.

## Slide 8: “Wipes”
Ficheiros apagados podem ser recuperados. Mesmo usado programas especializados para “wipe”.
Ficheiros recuperados podem ser parciais ou completos.
Media de “backups” e armazenamento móvel devem sempre ter aceso controlado.

## Slide 9: Aceso Físico a Maquina
Aceso a maquinas sensíveis (eg. terminal de administrador) pode dar a um intruso acesso livre a todo o sistema.
Acções maliciosas podem ser feitas sobre a entrada de outro utilizador.
Poder de intervenção com o funcionamento normal da maquina.
Potencial vandalismo e estragos.
Implementação de hardware ou software para fins maliciosos (eg. Keyloggers).
Pode ser deduzido que, havendo aceso físico a uma maquina, essa maquina esta sempre comprometida.

## Slide 10: PLANEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
Pouco planeamento leva a deficiências no funcionamento mais tarde.
Fazer especificamente de equipamento.
Assegurar a configuração informática correcta.
Durante a implementação, se surgirem problemas, estes deviam ser levantados e levados ao responsável pelo planeamento e implementação da operação.
Instalação de equipamento devia ser cuidadosa.
Medidas de segurança devem ser definidas e apresentadas a toda a organização.
Deve ser implementado todo o treino devido.

## Slide 11: A Nossa Experiencia

## Slide 12: CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segurança é sempre um motivo de preocupação para todas as organizações.
Riscos têm que ser identificados e devidamente protegidos.
A direcção deve sempre reflectir na probabilidade dos riscos e o curso e eficácia da sua respectiva solução.
Todas as tarefas (em percurso normal ou caso de acidente) deve ser devidamente responsabilizadas e claramente detalhadas.
O plano de segurança física deve ser sempre dinâmico e em constante evolução para acompanhar as ameaças do presente e futuras.

## Slide 13: Fontes
http://piano.dsi.uminho.pt/museuv/CPI80/comun30.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security#Physical
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_information_security
https://www.cccure.org/Documents/HISM/675-680.html
http://www.dei.isep.ipp.pt/~andre/documentos/seguranca-fisica.html

## Slide 14: Fim
Obrigado pela sua atenção